Technická špecifikácia: Žiarové zinkovanie profilov a nosníkov

# Použitie:

Povrchová úprava profilov a nosníkov žiarovým zinkovaním .

# Predpisy a normy:

- povrchová úprava v súlade s normou DIN EN ISO 1461

- STN EN ISO 1461 (03 8558): 2010 – Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 1461: 2009).

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |
| --- | --- |
|  | Podmienky prostredia |
|  | Druh prostredia: VI. – vonkajšie priestory (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme) |
|  | Vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD4, AN3, AP1, AQ3, BA1, BB2, BD1, BE1, CA1, CB1. |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu alebo potvrdenie vykonania opatrení na zabezpečenie kvality – STN EN ISO 9001. |
|  | Technická dokumentácia |
|  | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |
|  | Prehlásenie o zabezpečení bezplatného merania zinkovej vrstvy v prípade záujmu obstarávateľa. |

# DODÁVKA ,DOPRAVA A SKLADOVANIE

- Pri poškodení zinkovej vrstvy je oprava antikoróznym náterom neprípustná

- Predložiť technologický postup opravy ak dôjde k poškodeniu  zinkovej vrstvy manipuláciou pri vykládke resp. pri montáži

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.