**SÚ a SSM Beluša – svietidlá, kazetové podhľady a maľovanie priestorov**

**1. Zdôvodnenie potreby:**

Z dôvodu zníženia spotreby el. energie v SÚ a SSM Beluša, je potrebné vymeniť interiérové osvetlenie. Výmenou osvetlenia skvalitníme pracovné prostredie a zvýšime štandard pracoviska. Zároveň v súvislosti s výmenou osvetlenia v jednotlivých kanceláriách, je nutné namontovať kazetový podhľad, ktorý bude nevyhnutnou súčasťou zrealizovanej akcie.

 Jestvujúca osvetľovacia sústava je z časti zastarala a opotrebovaná úmerne jej veku.

Jej výmenou sa dosiahne energetická efektívnosť, zníži sa spotreba energií v súvislosti s prevádzkou súčasných nehospodárnych svietidiel.

 Najväčší efekt úspory a vyššej úrovne efektívnej a účinnej prevádzky osvetlenia v rámci objektu sa dosiahne:

- výmenou zastaraných klasických žiaroviek a lineárnych trubíc s vysokou energetickou náročnosťou za moderné LED svietidlá s výbornými svetelno – technickými parametrami a kvalitnou konštrukciu, ktorej prevedenie sa prejaví v nižších udržiavacích nákladoch a dlhodobejšou životnosťou svietidiel,

- použitím moderných svetelných zdrojov s vysokým merným výkonom a nízkou spotrebou.

 V rámci prác je potrebné jednotlivé miestnosti a kancelárie vymaľovať. Priestory sú z hygienických dôvodov nevyhovujúce.

 ***Poznámka pre dodávateľa: plochy a dĺžky sú vypočítané na základe projektovej dokumentácie, pre stanovenie ceny diela je nutné zamerať skutkový stav a skontrolovať skutočný rozsah prác***

 ***Práce sa budú realizovať po etapách podľa dohody za plnej prevádzky, prípadne je možnosť od 15:00 počas pracovných dní a celodenne počas víkendov a sviatkov.***

 **Búracie práce:**

* v prípade potreby lokálne oškrabanie starej int. farby
* demontáž starého interiérového osvetlenia
* vysťahovanie a spätné nasťahovanie nábytku a zariadenia kancelárii a miestnosti spolu s osobnými vecami (osobné veci zamestnancov budú pobalené v krabiciach)

 **Realizačné práce:**

* lokálne vyspravenie stien sadrovou stierkou
* maliarske práce 2 x int. farba biela (steny)
* nový kazetový podhľad, minerálne kazety KCS ECOMIN PLANET, B 60/60 cm
* lokálne opravy kazetového podhľadu, prípadne výmena kaziet
* montáž nového LED osvetlenia
* kompletné čistenie po ukončení prác (vysávanie, umývanie, utieranie prachu a umývanie okien)

**fotodokumentácia existujúceho stavu:**



