AB Žiar n. Hronom - svietidlá, kazetové podhľady a maľovanie priestorov

Z dôvodu zníženia spotreby el. energie v AB Žiar nad Hronom, je potrebné vymeniť interiérové osvetlenie. Výmenou osvetlenia skvalitníme pracovné prostredie a zvýšime štandard pracoviska. Zároveň v súvislosti s výmenou osvetlenia v jednotlivých kanceláriách, je nutné namontovať kazetový podhľad, ktorý bude nevyhnutnou súčasťou zrealizovanej akcie.

Jestvujúca osvetľovacia sústava je z časti zastarala a opotrebovaná úmerne jej veku.

Jej výmenou sa dosiahne energetická efektívnosť, zníži sa spotreba energií v súvislosti s prevádzkou súčasných nehospodárnych svietidiel.

Najväčší efekt úspory a vyššej úrovne efektívnej a účinnej prevádzky osvetlenia v rámci objektu sa dosiahne:

- výmenou zastaraných klasických žiaroviek a lineárnych trubíc s vysokou energetickou náročnosťou za moderné LED svietidlá s výbornými svetelno – technickými parametrami a kvalitnou konštrukciu, ktorej prevedenie sa prejaví v nižších udržiavacích nákladoch a vyššou životnosťou svietidiel,

- použitím moderných svetelných zdrojov s vysokým merným výkonom a nízkou spotrebou.

V rámci prác je potrebné jednotlivé miestnosti a kancelárie vymaľovať spolu s radiátormi a potrubím. Nakoľko pri montáži môže dôjsť k poškodeniu stien a znečisteniu.

Poznámka pre dodávateľa: plochy a dĺžky sú vypočítané na základe projektovej dokumentácie, pre stanovenie ceny diela je nutné zamerať skutkový stav a skontrolovať skutočný rozsah prác

Práce sa budú realizovať po etapách podľa dohody za plnej prevádzky.

Stručný rozsah prác, podrobnejšie rozpísané v prílohe TN tab. „Rozsah prác“:

Búracie práce:

- v prípade potreby lokálne oškrabanie starej int. farby

- demontáž starého interiérového osvetlenia

- vysťahovanie a spätné nasťahovanie nábytku a zariadenia kancelárii a miestnosti spolu s osobnými vecami (osobné veci zamestnancov budú pobalené v krabiciach)

Realizačné práce:

- lokálne vyspravenie stien a trhlín tmelom a sadrovou stierkou

- maliarske práce 2 x int. farba biela (steny a stropy)

- maliarske práce radiátorov a potrubia

- nový kazetový podhľad, minerálne kazety KCS ECOMIN PLANET, B 60/60 cm

- lokálne opravy kazetového podhľadu, prípadne výmena kaziet

- montáž nového LED osvetlenia

- kompletné čistenie po ukončení prác (vysávanie, umývanie, utieranie prachu a umývanie okien)

fotodokumentácia existujúceho stavu: