###### Rekonštrukcia prestrešenia hangáru dielní SMČ BB.

Na základe manažérskej kontroly, osobnej obhliadky a požiadavky SMČ Banská Bystrica je potrebné zabezpečiť na prestrešení hangáru dielní SMČ BB výmenu skorodovanej a nesúdržnej strešnej krytiny z vlnitého plechu, výmenu zvodového systému, náter oceľových prvkov prestrešenia, náter a vyspravenie podmurovanej atikovej steny, nový bleskozvod,   všetko je v pôvodnom stave od doby výstavby. Pôdorysný rozmer strechy je 45mx14m, (dĺžka šikmej plochy cca 8m). Všetky výmery sú orientačné

Podľa § 633 ods. 2 OZ - 40/1964 Zb. Ak je na vykonanie diela ustanovená záväzná technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme