## ES VVN
Transformovňa | počet tlakových nádob | charakteristika | poznámka - termín poslednej prehliadky
R.Sobota 400/110 kV
vonkajšia prehliadka | 6 | 6x elektrický ohrievač vody, 1x prenosný kompresor
meranie ultrazvukom
Liptovská Mara 400/110 kV
vonkajšia prehliadka | 6 | 2 ks elektricý boiler+3 ks elektro kotol, prenosný kompr. | august 2024
meranie ultrazvukom
Liptovský Mikuláš 110/22 kV
vonkajšia prehliadka | 3 | 3 ks elektrický boiler | august 2024
meranie ultrazvukom
Lisková 110/22 kV
vonkajšia prehliadka | 1 | 1 ks elektrický boiler | august 2024
meranie ultrazvukom
Kraľová Lehota 110/22 kV
vonkajšia prehliadka | 1 | 1 ks vodáreň
meranie ultrazvukom
Štrba 110/22 kV
vonkajšia prehliadka | 1 | 1 ks elektrický boiler | august 2024
meranie ultrazvukom |  | 2 ks elektrický bojler - ubytovanie (Správa majetku)
Varín 400/110 KV
vonkajšia prehliadka | 7 | 5x elektrický ohrievač vody, 1x prenosný kompresor, 1x Vodáreň
meranie ultrazvukom
Považská Bystrica 220/110 kV
vonkajšia prehliadka | 5 | 4x elektrický ohrievač vody, 1x prenosný kompresor | september 2025
meranie ultrazvukom
Bystričany 400 /110 kV
vonkajšia prehliadka | 3 | 3x elektrický ohrievač vody, 1x prenosný kompresor | september 2025
meranie ultrazvukom
Medzibrod 400/110 kV
vonkajšia prehliadka | 3 | 3x elektrický ohrievač vody
meranie ultrazvukom
Rajec 110 kV
vonkajšia prehliadka | 1 | 1x elektrický ohrievač vody | september 2025
meranie ultrazvukom
Bytča 110 kV
vonkajšia prehliadka | 2 | 2x elektrický ohrievač vody | september 2025
meranie ultrazvukom
ZTS Dubnica 110 kV
vonkajšia prehliadka | 40 | TNS na VVN vypínačoch | september 2025
meranie ultrazvukom | 40 | TNS na VVN vypínačoch | september 2025
HC Ladce 110 kV
vonkajšia prehliadka | 27 | TNS na VVN vypínačoch | september 2025
meranie ultrazvukom | 39 | TNS na VVN vypínačoch
Veľký Krtíš 110 kV
vonkajšia prehliadka | 17 | TNS na VVN vypínačoch | december 2024
meranie ultrazvukom | 17 | TNS na VVN vypínačoch
Tornaľa 110 kV
vonkajšia prehliadka | 10 | TNS na VVN vypínačoch+1 ks elektrické boilere | december 2024
meranie ultrazvukom | 9 | TNS na VVN vypínačoch
Hnúšťa 110kV
vonkajšia prehliadka | 1 | elektrický ohrievač vody 80l
Lučenec 110/22kV
vonkajšia prehliadka | 3 | elektrický ohrievač vody 120l, 80l, 1x prenosný kompresor
Fiľakovo 110/22kV
vonkajšia prehliadka | 1 | elektrický ohrievač vody 120l
Vinica 110/22kV
vonkajšia prehliadka | 1 | 1x vodáreň
meranie ultrazvukom
Tepláreň Žilina 110/22kV
vonkajšia prehliadka | 2 | 1x elektrický ohrievač vody, 1x prenosný kompresor
meranie ultrazvukom
Rajčianka 110/22kV
vonkajšia prehliadka | 3 | 2x elektrický ohrievač vody, 1x prenosný kompresor
meranie ultrazvukom
Kysucké Nové Mesto 110/22kV
vonkajšia prehliadka | 1 | 1x elektrický ohrievač vody
meranie ultrazvukom
Teplička Nád Váhom 110/22kV
vonkajšia prehliadka | 1 | 1x elektrický ohrievač vody
meranie ultrazvukom
ŽOS - Vrútky 110 kV
vonkajšia prehliadka | 22 | TNS na VVN vypínačoch
meranie ultrazvukom | 22 | TNS na VVN vypínačoch
Mokraď 110/22 kV
vonkajšia prehliadka | 2 | 2 ks elektrický boiler | august 2024
meranie ultrazvukom
Vavrečka 110/22 kV
vonkajšia prehliadka | 2 | 1 ks elektrický boiler + 1 ks vodáreň | august 2024
meranie ultrazvukom
Nižná 110 kV
vonkajšia prehliadka | 21 | TNS na VVN vypínačoch+1 ks elektrický boiler | august 2024
meranie ultrazvukom | 20 | TNS na VVN vypínačoch | august 2024
Závažná Poruba 110 kV
vonkajšia prehliadka | 17 | TNS na VVN vypínačoch + 1 ks elektrický boiler | august 2024
meranie ultrazvukom | 16 | TNS na VVN vypínačoch | august 2024
Kremnica 110 kV
vonkajšia prehliadka | 1 | elektrický ohrievač vody 80l | september 2025
meranie ultrazvukom
Žarnovica 110 kV
vonkajšia prehliadka | 17 | TNS na VVN vypínačoch + 1 ks elektrický boiler | september 2025
meranie ultrazvukom | 16 | TNS na VVN vypínačoch
Banská Štiavnica 110 kV
vonkajšia prehliadka | 3 | 3x elektrický ohrievač vody | december 2025
meranie ultrazvukom
Prievidza 110 kV
vonkajšia prehliadka | 20 | TNS na VVN vypínačoch | september 2025
meranie ultrazvukom | 20 | TNS na VVN vypínačoch
Bánoš 110 kV
vonkajšia prehliadka | 40 | TNS na VVN vypínačoch+3 ks elektrické boilere | december 2024
meranie ultrazvukom | 37 | TNS na VVN vypínačoch+3 ks elektrické boilere
Lieskovec 110 kV
vonkajšia prehliadka | 44 | TNS na VVN vypínačoch+2 ks boilere+1 ks vodáreň | december 2024
meranie ultrazvukom | 42 | TNS na VVN vypínačoch+2 ks boilere+1 ks vodáreň
Brezno 110 kV
vonkajšia prehliadka | 20 | TNS na VVN vypínačoch | december 2024
meranie ultrazvukom | 20 | TNS na VVN vypínačoch
Fončorda 110 kV
vonkajšia prehliadka | 19 | TNS na VVN vypínačoch+2 ks boilere+1 ks kotol | december 2024
meranie ultrazvukom | 19 | TNS na VVN vypínačoch+2 ks boilere+1 ks kotol
Prevodovka Brezno 22/6 kV
vonkajšia prehliadka | 1 | 1x elektrický ohrievač vody
meranie ultrazvukom
Závadka nad Hronom 110/22 kV
vonkajšia prehliadka | 1 | 1x elektrický ohrievač vody
meranie ultrazvukom
Podbrezová 110/22 kV
vonkajšia prehliadka | 1 | 1x elektrický ohrievač vody
meranie ultrazvukom
Hušták 22/6 kV
vonkajšia prehliadka | 1 | 1x elektrický ohrievač vody
meranie ultrazvukom
Krupina 110 kV
vonkajšia prehliadka | 1 | 1x elektrický ohrievač vody
meranie ultrazvukom
Zvolen Union 110kV
vonkajšia prehliadka | 1 | 1x elektrický ohrievač vody
meranie ultrazvukom
rok 2026 Transformovne:
vonkajšie priehliadky | 380
meranie ultrazvukom | 317
Note on B93: Ľuboš Cifrík: 16TN + 1 bojlér
Note on B102: 11997: 37 a 3xbojler
Note on B105: 11997: 2xbojler 1- tlak nádoba k darlingu
Note on B111: 11997: 2xbojler 1xkotol
Note on B114: 11997: bojler
Note on B117: 11997: bojler
Note on B120: 11997: bojler
Note on B123: 11997: bojler
Note on B126: 11997: bojler
Note on B129: 11997: bojler