## Sheet1
STAVBA: SW 20388 Varín BSP - Technologická miestnosť 4.NP
ČASŤ: VZDUCHOTECHNIKA – VÝKAZ VÝROBKOV A ZARIADENÍ
Pol.: | Názov položky | Výrobca | Množstvo | MJ | Cena/MJ | Celkom
[5 empty] | € bez DPH | € bez DPH
Zariadenie č.1
1.01 | RZAG100NY1 | Daikin | 4 | ks |  | 0
1.02 | FBA140A | Daikin | 4 | ks |  | 0
1.02b | BRC1H52W7 (ovládač) | Daikin | 1 | ks |  | 0
1.03 | EKMBPP1 (Modbus adapter) | Daikin | 1 | ks |  | 0
1.04 | KRP1BC101 (Inštalačná krabička) | Daikin | 1 | ks |  | 0
1.05 | Chladiarenské Cu potrubie 10/16 vrátane tepel. izolácie, el. napájacieho a komunikač. kábla |  | 160 | mp |  | 0
1.06 | PVC potrubie pre odvod kondenzátu |  | 60 | m |  | 0
1.07 | Žlab 125/50 s príslušenstvom (vedenie Cu nad podhľadom) |  | 45 | m |  | 0
1.08 | Plný žlab 250/100 so strieškou a príslušenstvom (vedenie Cu v exteriéri) |  | 18 | m |  | 0
1.09 | Konzola Walraven + strešná fólia |  | 4 | kpl |  | 0
1.10 | Podpery Walraven |  | 7 | kpl |  | 0
1.11 | Komunikačný kábel pre prepojenie ovládača a Modbusu |  | 90 | m |  | 0
1.12 | Chladivo R32 |  | 1 | kg |  | 0
1.13 | Požiarne upchávky Cu potrubí prestupujúcich cez požiarny podhľad |  | 1 | kpl |  | 0
| Montážny materiál |  | 1 | kpl |  | 0
| Montáž |  | 1 | kpl |  | 0
| Dopravné, balné, skladné |  | 1 | kpl |  | 0
| Posúdenie dokumentácie TISR |  | 1 | kpl |  | 0
| Projekt skutočného vyhotovenia |  | 1 | kpl |  | 0
| Zdvíhacie zariadenie / lešenie |  | 1 | kpl |  | 0
| Skúšobný chod, zaregulovanie systému, zaučenie obsluhy |  | 1 | kpl |  | 0
| Cena celkom € bez DPH |  |  |  |  | 0